## Slide 1: Fortis HILIC
Column : 5 Fortis HILIC 50x3.0mm
p/n : FHI-030305
Mobile Phase: 90:10 – ACN:H2o
Flow : 0.3ml/min
Temp : 20oC
 : 200nm
1. Fluorouracil
2. Uracil
3. Theobromine
4. Pyridoxine
Minutes
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
250
300
350