## Slide 1: Tenofovir
Column : 5 Fortis H2o 150x4.6mm
p/n : FHO:050705
Mobile Phase: 95:5 10mM Ammonium
formate: MeOH
Flow : 1.0ml/min
Temp : 20oC
 : 259nm
1. Tenofovir
-1.3
5.0
10.0
16.5